耐洗色牢度试验机技术参数

一、技术参数与性能要求

1、小试样杯容积：550ml±50ml，大试样杯容积：1200ml±50ml

2、旋转架中心至杯底距离：45mm

▲3、旋转架转速：40r/min±2r/min

4、温度控制范围：自然温度-95℃，温度控制误差：<±2℃

5、可控制时间范围： 0.1min—999.9min，时间控制误差：<±2%

二、配件要求清单

1、耐洗色牢度试验机机1台

2、测试杯规格及数量：550ml测试杯24只

三、质量保证及服务

1、免费原厂质保12个月，长期供应零配件，保修期内的维修费用由卖方负责。

2、保修期由设备验收合格正常使用之日起计算，保修期内如设备出现故障，卖方应接到报修通知后24小时内给予答复，必要时3天内派技术人员上门维修（保修期后按此执行），因停机耽误的时间，保修期向后顺延。

3、质保期内如发生非人为情况下出现的故障影响正常检测工作的，应免费更换或维修相应的部件。

4、免费安装、调试，提供测试设备的工作原理和测试技术的培训。

5、交货期为签订合同后的1个月内。