X荧光硫分析仪技术参数

技术指标

探测器：超薄皱窗正比计数管

分析范围：S分析范围均可调节，通过标定工作曲线的方法选定。  

分析范围宽度：S % max—S % min≤99.9999%；例如石油：S：0.005-5%。 

检测极限：5ppm量级

检测线: 50 ppm

系统分析时间：30、60、100、150、300秒，推荐值为 100秒

X射线管：电压≤20keV ，电流≤lmA ，功率≤1OW
环境温度：5～40℃

相对湿度：≤85%(30℃)
供电电源：220V±20V，50Hz，≤100W

尺寸及重量：285mm(W)×405mm(D)×165mm(H)

重量:10Kg
