氧化-还原/化学不相容性测定仪

执行标准      NY/T1860.10-2016

操作系统      WINDOWS系统  中文软件  菜单式列表操作

检测方式：    触屏电脑自动控制温度和气体检测

温度检测      高精度温度传感器

测试精度：    ±0.1℃

气体检测:     流量传感器实时气体释放检测和气体累计总量记录

气体检测精度：±0.1ml

数据处理：    自动绘制温度、流量曲线；EXCEL自动记录试验数据

做样单元:     六管

电    源：    AC220V±10%   50Hz

功    率：    100W