温升记录仪招标技术参数

一、技术参数

- I/O通道数：100通道

- 额定电源电压：100~240V  AC/12~28V  DC

- 使用电源电压：90~264V  AC/10~32V  DC

- 电源频率（AC电源时）：50HZ±2%、60HZ±2%

- 热电偶测温线测温范围：-50~400℃

- 设备使用环境温度：-20~60℃

- 设备使用环境湿度：20~85%RH（无结露）

- 测量模式最快可执行100ms的测量

- 记录数据类型：事件数据、显示数据

- 数据格式：二进制、文本

二、售后服务

1、中标方对使用仪器的现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度

2、仪器质保期12个月，接到电话2小时内响应，售后工程师72小时内赶到现场。仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

3、货期:60天。