表面电阻率仪主要技术参数

1、主要用途

主要用于样品表面电阻性能的测定。

2、工作环境条件

2.1  温度：5℃～35℃；相对湿度：≤70%

3、技术指标

★3.1符合GB/T 1410规定的表面电阻率仪，探头必须为同心圆探头。

★3.2电源为直流电电源，可提供10V、100V、250V、500V、1000V等多个整数值的电压。

★3.3精度要求：对于低于1010的电阻，测量装置测量未知电阻的总精确度应至少为±10%。而对于更高的电阻，总精确度应至少为±20%。

★3.4具有良好的绝缘保护机制。

4技术服务

4.1 仪器免费质保期为到货后18个月或安调后12个月，以时间先到期者为准。保修期内卖方免费提供保修零件（玻璃部件等易损件和耗材除外）。

4.2 有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。支持现场培训：仪器安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，熟悉仪器结构，软件操作及简单的日常维护，并免费提供应用支持，样品免费测试，帮助客户建立分析方法和分析方法开发。

★4.3 签订合同后15天内到货。