（一）执行标准（技术响应评分项）
GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》

HB 5150-1996《金属高温拉伸持久试验方法》

HB 5151-1996《金属高温拉伸蠕变试验方法》

（二）技术参数（技术响应评分项）
▲1、最高适用温度≥1050℃；

▲2、规格：M16内螺纹高温夹头、M12内螺纹高温夹头；

▲3、连接方式：M20×2外螺纹（螺纹长度≥22mm）

▲4、能够配合RDL50型持久蠕变试验机使用（连接方式：M20×2外螺纹）。

5、夹头外径≥32mm、M12内螺纹高温夹头长度≥110mm、M16内螺纹高温夹头长度≥85mm。
★（三）配置清单 
数量：M16内螺纹高温夹头≥28个、M10内螺纹高温夹头≥10个。
（四）售后服务及其他

1、供应商保证设备全新且未经使用，并完全符合本合同规定的质量、规格和性能。

2、质保期：供应商所提供设备质保期为原厂12个月，从设备最终验收合格之日起计算，质保期内提供免费保修及维修服务，质保期外提供终身维修，只收取相应更换部件、材料的成本费。

3、供应商提供现场指导安装，调试，试运行，培训等服务。
4、技术资料及培训：供应商提供完整的中文版操作使用手册、维修手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，供应商免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

5、无论是质保期内还是质保期外，设备出现故障后，供应商在接到甲方通知后2小时内由专业技术服务工程师迅速回应、指导解决；通过电话沟通不能解决的，供应商在72小时内派专业维修工程师至甲方现场处理解决，保修期内费用供应商自理（包括食宿、交通等）。

三、商务要求

1、交货地点：采购人指定地点。由供应商负责运输、装卸及搬运至交货点等，费用由供应商负责。

2、★交货期：同合同履行期限，合同签订后20日内交货。
