一、项目概况

为提高振动试验台的使用便捷性、控制精度、稳定性等，现拟对振动试验台进行升级改造，改造内容包括但不限于通过触摸屏进行控制，可直接设定试验所需工作时间、振动次数、振动频率。

二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合管检测系统升级改造 | 1 | 套 |

三、相关标准

CJ/T 152-2016 薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件

GB/T 19228.1-2011 不锈钢卡压式管件组件第1部分:卡压式管件

GB 5135.11-2006 自动喷水灭火系统第11部分:沟槽式管接件

四、技术参数

1、触摸屏控制（可以直接在屏上进行设置及进入测试流程，测试结束后自动停止。）

▲2、设备升级确保响应CJT-152-2016、GBT19228.1-2011及GB5135.11所包含振动频率范围，使震动频率在1Hz~28Hz之间可调。

▲3、振动工作设定时间≥300小时

▲4、振动工作设定次数≥100万次

五、售后服务

1、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。
  2、供货商应在中国建有维修服务中心和备件库，可提供优良的售后服务。
  3、合同签订生效后1个月内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。
  4、原厂质保期至少一年，质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后36小时内响应，并在仪器出现故障后的5个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。