砂带磨样机技术参数及配置需求

1 数量：1台

2 应用范围：主要用于金属样件的磨削，清除其表面的氧化层，得到光滑平整的表面。

2.1工作环境条件

1.电压:380V

2.主电机功率:1.5KW

3 技术指标

▲3.1 转速≥1200r/min。

▲3.2 砂带尺寸(宽*周长)满足200*1630mm、砂带型号60目。

3.3设备可支持改装。

4技术服务

4.1   免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场免费培训。

4.2  保修期自该验收协议签字之日起提供12个月原厂质保。

4.3  投标设备满足供货周期合同签订后30天内到货。