正反向弯曲试验机技术参数

1、工作条件

1.1环境温度：5～35℃

1.2相对湿度：20%-80%

1.3工作电压：380V

2、功能与组成

2.1仪器功能：直径(或特征尺寸)为6～40mm的钢筋和钢板产品的工艺性弯曲试验。

3、技术性能指标要求

3.1功率：2.2kW

3.2电源电压：380V

3.3试样直径：Φ6mm～Φ40mm

3.4弯曲范围：正向180°、90°、60°等任意角度，反向最大弯曲角度20°

3.5主油缸最大试验力：160kN

3.6支辊间距离 ：400mm

4、技术和售后服务要求

4.1设备安装、调试：接到用户安装通知后，根据实际现场条件在一星期内派工程师到现场进行安装调试工作。技术培训：在安装调试结束后，服务工程师对用户进行仪器操作培训。培训内容包括：仪器工作原理，设备结构，仪器操作及校准，仪器其日常保养及基本维修常识。

4.2 货期：合同签订后三个月。

4.3维修响应时间：接到用户维修仪器需求，24小时内响应，48小时到现场

4.4保修期：验收合格后一年