FY-015安全鞋抗冲击试验机

仪器用途：

用于对安全鞋的钢头进行冲击试验，检验其下陷程度。根据EN、BS等标准对钢头施加100J或200J的动能。彩色触摸屏显示控制，菜单式操作模式。配测控系统FY-Meas&Ctrl ，包括：⑴硬件：测控用多功能电路板；⑵软件：①V1.0多功能测试软件；②FY-Meas&Ctrl 2.0 多功能测控软件。

符合标准：

CNS-6863，BS-953、1870，DIN4843,ANS-Z41等标准。

技术参数：

1、落锤重量：(EN)20±0.2Kg，（BS,ANS）20.7Kg  LD 23±0.2～0.4kg

2、冲击刃：ENr3±0.15mm,ANS￠25.4mm

3、落下高度：EN 0～1300mm

4、冲击能力: (EN)200焦耳J,(BS,ANSI)100±2焦耳J

5、电源：AC220V,50Hz，2KW

6、外形尺寸：700mm×600mm×1840mm（L×W×H）

7、重量：180kg

配置清单：

1、主机    一台

2、产品合格证    一张

3、产品使用说明书  一份

4、产品质量跟踪信息反馈单  四张

5、产品画册   一份