铜材电阻率测定仪采购技术要求

一、技术性能要求

采购一台铜材电阻率测定仪用于金属电阻率测试，设备主要用于有色金属电阻率相关参数测量，需满足GB/T351-2019《金属材料 电阻率测量方法》方法标准的要求

设备的技术性能要求如下：

1.1试样尺寸（工装夹具）范围要求

1.1.1管材外径4～22mm

1.1.2管材试样长度大于300mm

1.1.3板材厚度0.5～10mm

1.2恒流源：覆盖10μA～10A

1.3恒流源精度：≤±0.5%

1.4电压量程:覆盖2 mV～2V

1.5测量范围：覆盖10-6Ω～505Ω

1.6分辨率：10-8Ω

1.7电压: 220V/50HZ

二、交货安装及售后服务

2.1供货周期为合同生效后60天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省南京市秦淮区光华东街5号）。

2.2中标仪器供货时，中标方没有对投标试验系统性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

2.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

2.4仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

2.5仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

2.6仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。