精密显微操作台招标参数

1仪器技术指标

1、负载重量：≥10kg

2、有效行程：≥20*20*20mm

★3、重复定位精度：±0.3um

4、最大速度：≥15mm/s

5、单轴直线度≤ 3um

6、单轴平行度≤ 10um

7、具备首轮摇杆（使用微分头手动实现该功能）、点位运动、回零等功能（软件控制实现）。

2 设备配置清单

1、xyzr四轴运动平台                           一套

2、驱动控制 （四轴）                          一套

3、四轴控制器 （示教器——手轮）              一套

4、电气控制系统                               一套

5、各轴线缆（连接硬件电缆）                   一套

6、软件控制系统                               一套

3技术支持及服务

1、保修期限：设备在通过最终验收合格后进入免费保修期。供货方应对设备提供一年免费原厂保修服务，终身维护服务。

2、售后服务：免费安装调试，48小时内回应，软件问题在48小时内解决；硬件问题如需返厂维修，在收到返修仪器后6周内维修完毕并寄回给甲方。

3、技术支持：技术资料及培训：乙方提供完整的中文版操作使用手册等相关资料。在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。

4、交货期为合同签定后20天。