自动快速凝点测定仪

采用光学原理检测柴油凝点，满足GB/T 510-2018标准对自动微量凝点的要求，广泛应用于炼油行业的中间控制分析。

- 技术参数

1、仪器使用环境条件为：环境温度10～35℃，湿度≤85%，工作电源AC220V±10%，50Hz。

★2、仪器配有双检测器，当一组检测器发生故障时可启用另一组检测器。

3、运用光学原理精准地监控油样变化，通过检测软件，自动测定并报告实验结果。

★4、降温速度快，从开机到注样、获得实验结果，仅需10～15mmin。

★5、每次试验仅需油样5ml；采用蠕动泵自动连续进样，可任意设定进样次数。

6、试验结束后，仪器自动升温。

7、触摸式液晶显示器，全中文界面实时数据显示

8、高效、快捷的数据库功能，可方便地查阅、使用保存的实验结果。

9、密码保护操作权限，保证了数据库的安全。

10、关键器件选用国际著名品牌，保证了仪器的性能和可靠性。

11、仪器可接实验室LIMS系统并可多机联网。

★12、试样测定范围：10℃～－75℃。

- 二、质保期

设备验收合格后一年。

- 三、 供货期

合同签定后两个月内。