全自动晶间腐蚀仪主要技术参数

1、主要用途

主要用于不锈钢材料耐晶间腐蚀性能的测定，满足GB/T 4336、ASTM A262等试验标准中的试验方法。

2、工作环境条件

2.1 电源：220V±10%，50Hz

2.2 温度：5℃～35℃；相对湿度：≤70%

3、技术指标

▲3.1最大试验工位≥4。

▲3.2试验最大功率≥2000W，单个试验功率≥500W。

▲3.3可程序控制温度，维持溶液微沸状态。

3.4 具有报警装置，以及设备保护装置，防止干烧现象。

4技术服务

4.1 提供原厂免费质保，质保期为到货后18个月或安调后12个月，以时间先到期者为准。保修期内卖方免费提供保修零件（玻璃部件等易损件和耗材除外）。

4.2供货时间为签订合同后的60天内。

4.3有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。支持现场培训：仪器安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，熟悉仪器结构，软件操作及简单的日常维护，并免费提供应用支持，样品免费测试，帮助客户建立分析方法和分析方法开发。

▲4.4投标人需取得产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的销售授权书及售后服务承诺书，以保证产品的正规进货渠道和售后服务；

▲4.5供货前采购人有权要求中标供应商提供同款设备进行试验，如核实不通过，采购人将追究违约责任，有权要求退货并赔偿等。