羊毛梳片分析仪技术参数

一、技术指标

▲1、梳片间距:10mm；

2、梳片数:上梳片5片，下梳片31片；

▲3、梳针排列宽度：150mm；梳针高度：15mm；

4、梳片厚度：2.5mm。

二、配置

1. 羊毛梳片分析仪1台

三、售后服务

1、须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员能独立上岗。

2、合同签订生效后1个月内，全部设备、材料经检定合格后全部运抵买方现场，验收合格，交付买方使用。

3、原厂质保期一年，在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后12小时内响应，并在仪器出现故障后的5个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。