摆动弯曲试验机技术要求

一、适用范围

适用于GB/T41317-2022《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》标准，可以进行摆动弯曲性项目的检测。

二、相关标准

- GB/T41317-2022《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》。

三、技术参数与性能要求

1　主要技术参数

1.1试验压力：20KPa可调

1.2次数：0-999999

1.3频率：1-40/min可调

1.4重物块：5kg

1.5适应软管外径：8-40mm

四、验收

1、技术指标应满足标准规定的要求，相关参数的符合性根据省级以上有资质的计量部门出具的校准或检定报告进行验收。

2、功能及性能按招标要求和技术协议验收。

五、对供应商的要求

所投标型号应为市场主流型号，不接受工厂已停产型号。

提供整机校准服务。

六、质量保证及服务

a、保修期至少为2年，长期供应零配件，保修期内的维修费用由卖方负责。

b、保修期由设备验收合格正常使用之日起计算，保修期内如设备出现故障，卖方应接到报修通知后4小时内给予答复，必要时24 小时内派技术人员上门维修（保修期后以按此执行），因停机耽误的时间，保修期向后顺延。

c、质保期内如发生非人为情况下出现的故障影响正常检测工作的，应免费更换或维修相应的部件。

d、技术支持。24小时提供电话咨询服务。在出现一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时可通过电话、电子邮件或视频等指导方式解决问题。

e、免费提供测试设备的工作原理和测试技术的培训。

f、当测试标准发生变化时，应提供对新标准的升级服务。

g、合同签订后60天内供货。