全自动香烟烟雾发生器技术要求

1、设备的功能要求

能实现连续并全自动发生香烟烟雾。通过控制标准香烟的燃烧来定量产生模拟的颗粒物污染源。点烟根数不受限制。

2、标准要求

满足GB/T18801-2015标准附录B.2对香烟烟雾发生器的发生原理的要求。发生原理可采用图B.1正压法颗粒物发生装置或其他等同效果的发生方式。

3、技术参数

1）.载气：1 L/min～5L/min；

2）.燃烧时间/根：40s～50s；

3）.装烟量/次：50/100根；

4）.操作环境温度：0～50℃；

5）.运行方式：自动循环点烟

6）.控制方式：彩色触摸控制屏，可方便的设定“循环次数、点烟数量、 点烟时间、循环间隔等多项参数，点烟总数进行限定和计数。

4、售后服务

4.1质保期：设备验收合格后一年；

4.2交货期：合同签订后7个工作日内

4.3售后服务：免费安装调试，维修在4小时内响应，在48小时之内到达仪器现场进行维护；

4.4.技术培训：培训：在仪器安装调试过程中，乙方免费对甲方指定的技术人员对仪器的维护及使用进行培训。