附件3：

水中重金属汞含量测定能力验证计划指导书

本次《水中重金属汞含量测定》能力验证计划中，贵实验室的代码为                     。为保证能力验证计划的顺利进行，特要求参加单位认真遵循下列条款：

一、	样品

1、本次能力验证计划共有两个样品，样品编号分别为:样品A（NO.     ）和样品B（NO.     ），各约60mL。样品采用塑料瓶封装，常温贮藏。

2、各实验室在收到样品时，应首先对样品是否完好进行确认，同时填写附件2《被测物品接收状态确认表》，并于接收到样品的3日内传真给实施机构。如发现包装破损或有泄露污染等无法测试的情况，应立即与实施机构联系。

二、检测

1、参加本次能力验证的检验检测机构可按照下列三种检测方法中的任一检测方法进行检测：HJ597-2011《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》，GB/T5750.6-2006《生活饮用水卫生标准检验方法 金属指标》，《化妆品卫生规范》（2007版）第三章卫生化学检验方法“二、汞”。如贵实验室可采用其他方法（含非标方法）进行检测，请在结果报告单中详细说明。

2、此次样品浓度范围在0-15mg/L，请各检验检测机构在实验中注意稀释，以免造成仪器污染。

3、样品要求重复测定两次，结果报平均值，以mg/L表示，结果保留3位有效数字，检测结果等相关信息填写在附件4《水中重金属汞含量测定 结果报告单》中，取平均值。

三、结果反馈

请各检验检测机构在确认样品收到后的5个工作日内，将《水中重金属汞含量测定结果报告单》传真到实施机构，同时将该报告单原件及相关原始记录复印件邮寄至实施机构。无故未按时提交结果报告单的实验室，其结果将不列入本次计划统计。时间以寄出邮戳为准。

四、告知

1、参加能力验证计划是实验室日常检测工作质量保证的有效方式。为保障该方式的有效性，希望实验室不要串通和伪造数据。

2、本次能力验证中实验室代码为各参加实验室的唯一性标识，能力验证最终报告仅以代码标识各参加实验室。

3、本作业指导书下载网址：http://www.jszj.net.cn/ 行业资讯/。

五、联系方式

参加本计划的实验室如有疑问可与实施机构联系，联系方式如下：实施机构：江苏省产品质量监督检验研究院

地址：南京市光华东街5号                 邮编：210007

联系人：孙姗姗  杨洋        E-mail ：guojiahzp@163.com

电话：025-84470311 84470350         传真：025-84470350

江苏省产品质量监督检验研究院

二O一六年八月十九日