## Sheet1
附件1：
江苏省质检院电线电缆检测研究所食堂通风系统安装询价单
工程概况： | 本工程位于宜兴市绿园路500号江苏省质检院电线电缆检测研究所内，安装通风系统一套，规格型号见下表，建筑物高度20米，从1楼食堂排烟罩通往外墙安装不锈钢风管、净化器、风机至屋面平台。
询价单位： | 江苏省质检院 |  | 报价单位：
联系人： | 王工 |  | 报价人：
联系电话： | 0510-80713728 |  | 联系电话：
传真： |  |  | 邮箱：
序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 箱式排烟风机 | 25型7.5KW |  | 台 | 1
2 | 静电式油烟分离器 | 30000风量 |  | 台 | 1
3 | 不锈钢排烟风管 | 550*550 | 自制 | m2 | 93
4 | 不锈钢风管支架 | 30*30 | 自制 | 只 | 15
5 | 不锈钢风管法兰 | 550*550 | 自制 | 只 | 24
6 | 风机控制器 | 配套 |  | 套 | 1
7 | 电缆线 | 5*4mm2 |  | 米 | 40
8 | 风机连接大小头 |  | 自制 | 只 | 1
9 | 油烟分离器大小头 |  | 自制 | 只 | 1
10 | 油烟分离器底座支架 |  | 自制 | 只 | 1
11 | 风机减震垫 |  |  | 只 | 4
12 | 油烟分离器出口弯头 |  | 自制 | 只 | 1
13 | 设备拆装人工费 |  |  | 项 | 1
14 | 高空作业费 |  |  | 项 | 1
15 | 吊装费 |  |  | 项 | 1
合计
施工单位最低价
1、以上报价包含：增值税、安装费、包装费、运输费。
2、不锈钢风管板材、法兰、支架均为304材质、厚度1.0mm，工程量按竣工面积结算。
3、质保期： 年。
4、以上价格含税。
报价单位： |  |  | 联系电话： |  |  | 联系人：
安装地址：宜兴市绿园路500号。
年 月 日
Note on C14: 曾兆俊: 含：配电箱、空气开关、接触器、热继电器、保险器、启动、停止按钮、指示灯等。