旋转粘度计参数

仪器广泛用于测定溶剂型胶黏剂、乳胶、生化制品、油漆、涂料、化妆品、油墨、纸浆、食品、淀粉等。

仪器采用国际最新的微电脑驱动技术、进口步进电机、液晶背光显示，程序设定、自动控制，具有转速平稳、准确性好、操作简便、自动扫描、出错报警等实用功能。屏幕直接显示粘度、转速、转子编号、百分计比扭矩、所选择的量程能测量到的最大粘度以及被测液体的温度等信息。仪器全部通过PC接口用标准硅油对仪器的满量程、各挡线性度行计量校正，确保仪器具有高灵敏、高精度、高重复。测得的数据精准可靠，重复性极好。

主要技术参数

1、测量范围：1-200万mpa.s

2、旋转速度：0.3,0.6,1.5,3,6,12,30,60

3、自动显示所选择的转子与转速的组合可测量的最大粘度值

4、可根据测试样品粘度值可以自动提示给出最佳的转子转速组合

5、R232C通讯接口一个、温度探头接口一个、电源插孔一个

6、转子四个：1#、2#、3#、4#（需配转子保护架）

7、测量精度：≤±2.0%（满量程）

8、重现性：±0.5%

9、电源110V-230V 50Hz/60Hz

售后服务

1、产品质量问题，在产品售出7天内无条件免费退换货。

2、质保期1年，质保期内如有产品质量问题，免费维修，质保期外成本价维修。