漩涡混合器参数

漩涡混合器, 适合短时间工作, 亦适合连续工作。

主要技术参数

运行方式             圆周

周转直径             4 mm

允许连续运转时间     100 %

最小转速 (可调节)     500 rpm

速度范围             0 - 2500 rpm

运行方式             点动/连续运转

允许环境温度         5 - 40 °C

允许相对湿度         80 %

电压                 200 - 240 V

频率                 50/60 Hz

仪器输入功率         60 W

其他配置

- 调速范围广, 为无级调速

- 带偏心球轴承

- 硅制底座脚, 超强防震, 适于高速工作

- 具点动功能，稳固可靠

- 马达通风性能好，发热低，适合连续工作

- 连续工作至少能保证8个16mm试管、8个20mm试管（非同时）

售后服务

1、产品质量问题，在产品售出7天内无条件免费退换货。

2、质保期1年，质保期内如有产品质量问题，免费维修，质保期外成本价维修。