- 烟气分析仪技术参数及要求

| 项目 | 测量精度 | 测量范围 |
| --- | --- | --- |
| 烟气温度 | 0.1℃ | -40℃~600℃ |
| 氧气 | 0.01% | 0~21% |
| 一氧化碳 | 0.001% | 0~0.2% |
| 二氧化碳 | 0.01% | 0~15% |
| 一氧化氮 | 0.001% | 0~0.03% |
| 质保 | 主机1年，传感器3年 |  |