稳定性试验机技术要求

一、适用范围

稳定性试验机适用于电冰箱、室内加热器、电风扇等家用和类似用途电器产品进行稳定性试验。

二、依据标准

符合IEC60335-1/GB4706.1第20.1条款。

三、主要技术指标

输入电源/频率： 220V±10%、50Hz±1Hz

倾斜面可调角度： 0°～30°可调，带有角度尺。

转盘旋转速度：  1转/分，采用旋转和往复摆动相结合运动轨迹，保证试样在360°范围内倾斜作试验。

倾斜面转盘规格：圆形，直径φ1200毫米，厚度15～20mm

最大负载能力：   200公斤

四、质保期为2年。