超声波清洗机参数

主要技术参数

1、内槽尺寸：300*240*180

2、容量：13L

3、超声频率：40KHz

4、超声功率：200W

5、加热功率：600W

6、温度设定范围：室温-80℃

其他配置

1、主机采用304不锈钢

2、加热方式采用PTC贴片加热

3、配不锈钢网篮、不锈钢降音盖