镜片耐磨试验机采购要求

本次拟采购的镜片耐磨试验机包括表面硬度测试仪、镜片应力仪及偏振轴位测试仪三个测试部件。

一、技术性能要求：

（一）镜片表面硬度测试仪

镜片表面硬度测试仪用于镜片表面耐磨要求试验，试验要求见GB10810.5-2012眼镜镜片第5部分:镜片表面耐磨要求、QB/T 2506-2017眼镜镜片 光学树脂镜片中5.3表面耐磨性能、QBT 2702-2005镀膜眼镜镜片耐磨擦测试方法、QB 2682-2005 镀膜眼镜镜片减反射膜层性能质量要求设备的技术性能。设备要求如下。

1.1所投标镜片表面硬度测试仪有效空间尺寸：大约400（宽）×300（深）×400（高）mm。

1.2.1砝码荷重范围：50g x1、100g x1、200g x1、300g x1、500g x1

1.2.2摩擦频率：1～300次/分钟可精確設定速度。

1.2.3摩擦计数：1～ 9,999次可設定，自動測試完成後停止。

1.2.4摩擦材料：钢丝绒。

1.3投标产品使用220V 50Hz电源，并标明额定功率，具有接地极用于接地。

（二）镜片应力仪

镜片应力仪用于镜片内应力试验，试验要求见GB 13511配装眼镜。

2.1所投标镜片表面硬度测试仪有效空间尺寸：大约350（宽）×200（深）×300（高）mm。

2.2.1偏光范围：偏振光栅互为垂直

2.2.2光源:自带光源

2.3投标产品使用220V 50Hz电源，并标明额定功率，具有接地极用于接地。

（三）偏振轴位测试仪

偏振轴位测试仪用于偏振轴位测定试验，试验要求见GB 10810.3-2006眼镜镜片及相关眼镜产品　第3部分：透射比规范及测量方法、QB 2659-2004 机动车驾驶员专用眼镜

3.1所投标偏振轴位测定有效空间尺寸：大约450（宽）×300（深）×550（高）mm。

3.2投标产品使用220V 50Hz电源，并标明额定功率，具有接地极用于接地。

二、质保

1 仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算。

2 仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定。