IPX7浸水试验箱技术要求

一、设备功能

进行电子电器产品IPX7试验，顶部采用电动葫芦升降浸水箱中的样品。

二、执行标准

GB 4208-2008 外壳防护等级（IP代码）

三、设备尺寸

箱内净尺寸：长*宽*高为2m*1m*2m；

观察窗：钢化玻璃，尺寸宽*高为0.2 m *1.25 m；

深度标尺：不锈钢，长度1.7m，精度1mm；

液位控制：浮球控制，配溢流管。