氮吹仪参数要求

产品来源：进口

主要技术参数

1、样品位数：12位

2、使用试管范围：5-30mm

3、气体流量：0-10lpm

4、气体输入范围：30-150psig

5、气体输出范围：0-30 psig

6、最大功率：500W

7、温控类型：机械恒温

8、水浴温度控制范围：室温～90℃

9、温度控制精度：± 2℃

10、氮气消耗量：330ml/min/样品

其他配置

1、采用不锈钢材质，整机覆盖防酸涂层，适用于腐蚀性环境

2、尺寸紧凑，占用最少通风橱空间

3、圆周型样品支架可旋转，操作者可从正面拿取样品，操作方便

4、适用于试管、锥形瓶、离心管等

5、每个位置上都带有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量

6、导气针：不锈钢，4英寸×19号（可更换）

质保时间要求：一年以上 ，氮吹仪供货期2个月