霉菌培养箱技术参数

定时范围 ：1~9999min

载物托架 ：3块

环保制冷剂 ：有

工作室材质 ：镜面不锈钢内胆

功率 ：650W

电源电压 ：220V-50HZ

工作环境温度 ：5~30℃

温度波动度 ：高温±0.5℃-低温±1.0℃

温度分辨率 ：0.1℃

温度均匀度 ：±1.5℃（测试点为25℃）

控温范围 ：0~60℃

内胆尺寸 ：540*460*1000mm

外形尺寸：637×662×1590mm

容量 ：250L

产品特点：

采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。

● 国际品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。

● 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。

● 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。

● 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。(选配

● 具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况。(选配)

● 液晶屏幕显示，菜单式操作。（型号中带“F”具有此功能）