连续手动分液系统技术要求

- 需采用外置活塞式原理进行分液，液体与活塞直接接触，没有空气柱，保证了移液的准确性，不会受到所处理液体的密度、黏度及挥发性的影响。

- 具备内置休眠功能，当机器不工作时自动关闭，降低能耗，延迟电池寿命

- 需要从1ul到10ml范围内的112种不同体积可选

- 9种不同规格的Combitips advanced分液管(0.1mL-50mL)提供非常广泛的分液体积范围1µL-10mL。每种分液管具有20种不同分液体积，当插入分液管后，分液器传感器自动识别分液管，使用体积选项盘设定体积，显示屏显示设定体积。操作结束后，可单身使用操作杆弹出排空的分液管，无需接触分液管。

- 配置：

连续手动分液系统主机（包括挂壁式支架, 用于悬挂在旋转移液器支架上）一台、3-300ul8道移液器一支、分液管10ml/50ml 各100个、50 ml 分液管适配器1个