附件2

去污测定机技术要求

1、多功能立式去污测定机（RHLQ-Ⅲ）型：1）具有程控升/降温、调温、计时和测试功能，温度可调范围从5℃至80℃，内置循环水泵，水槽内温度均匀一致。使用立式去污测定机完成一个测试程序，一般在20分钟左右，具有定时自动停机并报警功能。

多功能立式去污测定机电机功率0.37KW，电加热功率2.0KW（Ⅳ型3KW），洗涤叶轮为ABS精密注塑而成，洗涤容器采用优质不锈钢冲压成型，洗涤叶轮转速由变频器控制电机，实现30转/分-240转/分范围内无级调速。温度、转速、时间的控制系统均采用当前国际上先进的元器件。

2）设有6只测定杯（即污力测定用漂洗器6个）

2、污布裁剪器1台

3、配套附件与耗材：备用测试杯2个，标准载玻片（规格50片/盒）共10盒，仪器用晾架2套。