氨基甲酸酯分析包技术要求

一、用途

该系统主要用于配套安捷伦液相色谱仪（1200和1260）及Pickering Laboratories公司生产的液相色谱柱后衍生系统Vector（光化学衍生柱）使用。用于检测植物性产品中氨基甲酸酯内农残的检测。安装后能完全满足NY/T 761-2008标准要求。

二、配置要求：

1 加液单元      氨基甲酸酯分析包，包括：柱、预柱、稀释液、衍生试剂等。

2 氨基甲酸酯0.5mL，反应器（0.5 mL 150  °C max, 120  V）

三、文件：提供详细的操作手册、详细的装箱单和附件细目。

四、交货期：合同正式签约后1个月内交货。交货地点：用户使用场所。

五、售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知24小时内派维修人员到达用户现场维修。

六、培训：免费提供该仪器设备的现场培训