恒温恒湿箱（高低温试验箱）技术要求

1.包括纯水设备1套，能自动补水。

2.温度可控范围能满足（-40～100）℃，温度波动度（稳定度）不大于±1.0℃、温度梯度（分布均匀度）不大于±1.0℃，且具有重复已设定温度变化程序的循环控制及记数功能。

3.湿度可控范围能满足25%～98%，稳定度不大于2%。

4.内容积约225L。

5.降温时间23℃～-39℃小于60min。

6.保修期不少于三年。