抗滚动载荷测试仪技术参数：

1.原理：利用适当的载荷的滚动装置测试木质地板抗滚动载荷性能特性。符合GB/T20239-2015 标准6.2.4条。

2.参数

2.1.轮缘表面覆有一定硬度的弹性橡胶体（硬度型号：78Ashore）

2.2轮缘直径76mm，轮宽23mm

2.3支撑轮最大受力50N

2.4装置加载总载荷为1500N

2.5滚动速度为0.3m/s±0.05m/s

2.6滚动次数可调

3.质保期：质保一年以上

4.到货期限：合同生效后2个月内交货。