搅拌器技术要求：

技术参数：

搅拌量： 0.05升-25 升

最大搅拌粘度: 30,000mPas

工作电压：230V

马达输入\输出功率： 112 W / 87 W

电子精确控制转速，无级调速，无需切换齿轮

转速范围：30 - 2000 rpm

微处理器精确控制，转速控制精度±1转/分

钻夹头最大扭矩： 40Ncm

转速显示： LED

钻夹头夹持范围：0.5-10mm

错误显示：Er 代码

外观小巧，静音操作

安全回路，有过载保护功能

穿透式搅拌桨

平稳启动，不容易液体飞溅

IP保护等级： 40

允许环境温度：5-40℃

允许环境湿度：80%

配置清单：

机械搅拌机一台

支架一套（包含容器固定夹）

日化用搅拌桨一个