重量稀释器招标参数

配置清单：

- 主机一台

- 1个分注手臂

- 1个安全滴水盘

- 2个泵，每个泵配有1套分注装配（GL 45 - Ø 6.4mm）

- 1个开袋器

- 10个开袋器胶

- 6个原厂生产专用耐高温高压硅胶管

技术参数

*1.开袋器高度< 30cm

*2.可移动安全滴水盘

*3.带有开袋黏胶的开袋器

4.开袋器磁力底座，专利外形

5.信号光：彩色LED灯

6. 304L不锈钢机身

*7.200g以下分辨率：0.01g

8.称重范围：3000g

*9.称重精确度：0g - 100g: ±0.05g; 100g - 3000g: ±0.1%

10.稀释倍数：2-100倍

11.稀释精确度：>98%

12. 25g样品稀释10倍所需时间：< 9s(推进器，快速模式)

13.分注90mL时间：< 7s（推进器，快速模式）

14.分注225mL时间：<10s(推进器，快速模式)

15.泵的最大数量：2个内置

*16.分注模式：快速-标准-精确

17.可追溯性：打印机/监控软件（数据输出到Excel™, Open Office™, CSV 文件, 打印机）

18.可输出信息：样品重量/总重量/稀释倍数/稀释精确度/右或左泵+监控软件：样品代号/操作员姓名/日期/时间

19.链接：RS232连接到打印机/USB输出口连接到电脑/Jack口连接脚踏板

*20.硅胶管必须为原厂生产的专用耐高温高压硅胶管

其他要求：

1、中标仪器无预付款，验收合格后按合同付款；

2、中标仪器供货时，中标方没有对投标试验系统性能、精度、稳定性关键参数和设备特性明确说明，或交货与合同/投标文件不符，招标方有权停止执行合同，并由投标方（中标方）承担全部责任。

3、中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

4、仪器质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、包换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

5、仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

6、仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。