马弗炉技术要求：

1、炉膛容积：不低于 25L

2、长期工作温度：1100℃

3、工作时箱体表面温度：≤35℃

4、升温速率：≥15 ℃/ Min

5、控温精度：±1℃

6、开门方式：侧开门

7、开门保护系统：炉门打开时会自动切断电源

8、漏电保护功能：配空气开关，炉体漏电时自动断电

9、质保一年以上

10、交货期：合同签订后两个月内

11、配置：主机一台、氧化铝垫砖一块、炉门砖一块、坩埚钳一把、高温手套一副、氧化铝坩埚8个。