CNAS T0654 洗涤剂中总活性物的测定作业指导书

各参加实验室：

CNAS T0654《洗涤剂中总活性物的测定》是由江苏省产品质量监督检验研究院（国家化妆品质量监督检验中心）负责实施的中国合格评定国家认可委员会（CNAS）能力验证计划，本次能力验证计划中，贵实验室代码为            。

一、	样品

1、本次能力验证计划共有两个液体样品，样品编号分别为： 样品A 和 样品B ，各约50mL。样品采用塑料瓶封装，常温贮藏。

2、各实验室在收到样品时，应首先对样品是否完好进行确认，同时填写附件1《被测物品接收状态确认表》，并于接收到样品的2日内传真给实施机构。如发现包装破损或有泄露污染等无法测试的情况，应立即与实施机构联系。

二、检测

1、本次能力验证计划要求实验室按照国家标准GB/T 13173-2008《表面活性剂 洗涤剂试验方法》第7章洗涤剂中总活性物含量的测定洗涤剂中总活性物含量（包含水助溶剂）。如贵实验室可采用其他方法（含非标方法）进行检测，请在结果报告单中详细说明。

2、样品要求重复测定两次，结果报平均值，以质量分数表示，结果保留4位有效数字，检测结果等相关信息填写在附件2《CNAS T0654 结果报告单》中，取平均值。

三、结果反馈

请各实验室于2012年8月20日前，将《CNAS T0654结果报告单》传真到实施机构，同时将该报告单原件及相关原始记录复印件邮寄至实施机构。无故未按时提交结果报告单的实验室，其结果将不列入本次计划统计。时间以寄出邮戳为准。

四、告知

1、参加能力验证计划是实验室日常检测工作质量保证的有效方式。为保障该方式的有效性，希望实验室不要串通和伪造数据。

2、本次能力验证中实验室代码为各参加实验室的唯一性标识，能力验证最终报告仅以代码标识各参加实验室。

3、本作业指导书下载网址：http://www.jszj.net.cn/国家中心/国家化妆品质检中心/能力验证/CNAS T0654。

五、联系方式

参加本计划的实验室如有疑问可与实施机构联系，联系方式如下：实施机构：江苏省产品质量监督检验研究院

国家化妆品质量监督检验中心

地    址：南京市光华东街5号      邮政编码：210007

联 系 人：杨洋  曲梅  联系电话：025-84470311，84470308

传    真：025-84470257  E–mail ：guojiahzp@163.com

附件1  被测物品接收状态确认表

附件2  CNAS T0654 结果报告单

江苏省产品质量监督检验研究院

国家化妆品质量监督检验中心

二O一二年八月一日